**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **нежилое здание**

1.2. Адрес объекта: **г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков 12, корпус 1**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа , **да -** **2447,1** кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_ **да, 6118** кв. м

1.4. Год постройки здания: **1979**  последнего капитального ремонта: **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

**текущего - 2025-2026;** капитального- нет:

1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **625026 , Тюменская область, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12**

1.8. Основание для пользования объектом **(оперативное управление**, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная**, муниципальная)**

1.11. Вышестоящая организация**: департамент образования Администрации города Тюмени.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Володарского, д .13 т. 8(3452) 56-13-40**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

***(по обслуживанию населения)***

2.1. Сфера деятельности: **образование.**

(*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**

(*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 1,5 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**: нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **300 детей, 38 сотрудников.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: общественный транспорт : **автобусы № 11; 30; 14; 46; 7; 15; 48; 25; остановка « площадь Памяти »**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2. время движения (пешком) **10 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): **да**

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые светофором**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **да.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть,** *нет* ( бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске**: да,** *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*\**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта  (*формы обслуживания*)*\** |
|  | Все категории инвалидов и МГН | **ДУ** |
| 1 | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ДЧ-В** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **ДЧ-В** |
| 4 | с нарушениями зрения | **А** |
| 5 | с нарушениями слуха | **Б** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **А** |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*\*\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДЧ-И** **(С, Г, У)** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДЧ-И (С, Г, У)** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДЧ-В** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ-В** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-В** |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДЧ-В** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДЧ-В** |

*\*\* Указывается:*

*ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: МАДОУ д/с № 106 ( 1 корпус) - **ДЧ\_ И доступно частично избирательно (С, Г, У)**

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта  (*вид работы*)*\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Не нуждается |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ: 2024 -2029 годы.

в рамках исполнения : **в соответствии с финансово – хозяйственным планом учреждения.**

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

**полная доступность 1 этажа и территории для инвалидов (С, Г,У)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  **доступно частично избирательно (С, Г, У)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):* **согласование.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: **нет.**

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: **сайт учреждения : dou106**

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от 01.03.2024 г.,

2. Акта обследования объекта: акт № 1 от 01.03.2024 г.,

3. Решения Комиссии ДЧ-И(С,Г,У) 15.03.2024 г.

Приложение № 1

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МАДОУ д/с № 106 города Тюмени

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Евлаш

«\_\_01\_\_» марта 2024г.

Анкета

(*информация об объекте социальной инфраструктуры*)

к паспорту доступности ОСИ № 3

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **нежилое здание**

1.2. Адрес объекта: **г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков длм 12, корпус 1**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа , да – **2447,1**  кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_ **да, 8705** кв. м

1.4. Год постройки здания: **1973** последнего капитального ремонта: **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

**текущего - 2024-2026;** капитального- **нет**:

1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **625026 , Тюменская область, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12**

1.8. Основание для пользования объектом **(оперативное управление**, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная**, муниципальная)**

1.11. Вышестоящая организация**: департамент образования администрации города Тюмени.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Володарского, дом 13 т. 8(3452)56-13-40**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

***(по обслуживанию населения)***

2.1. Сфера деятельности \_**образование**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 1,5 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**: нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **300 детей, 38 сотрудников.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским общественным транспортом: **автобусы № 11; 30; 14; 46; 7; 15; 48; 25; остановка « площадь Памяти»**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта : **200 м**

3.2.2. время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да.**

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые светофором**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **да**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть,** *нет* ( бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*\** с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | **ДУ** |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ду** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **ду** |
| 4 | с нарушениями зрения | **А** |
| 5 | с нарушениями слуха | **Б** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **А** |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта  *(вид работы)\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Не нуждается |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заведующий МАДОУ детского сада № 106 г. Тюмень.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н.Евлаш

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа местного

самоуправления (зам. по соц. вопросам)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «…….» …….. 2024 г.

Акт обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности ОСИ № 3

|  |  |
| --- | --- |
| МАДОУ д/с № 106 города Тюмени. | «…01 » марта 2024г. |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **нежилое здание**

1.2. Адрес объекта: **г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков 12, корпус 1.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа , да-**2447,1** кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка **да ;** **8705** кв. м

1.4. Год постройки здания: **1973** последнего капитального ремонта: **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

**текущего - 2024-2026;** капитального- нет:

1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **625026 , Тюменская область, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским общественным транспортом: **автобусы № 11; 30; 14; 46; 7; 15; 48; 25; остановка «площадь Памяти»**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта :**500м**

3.2.2. время движения (пешком): **10 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да.**

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые светофором;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **да.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет*;*

3.2.6. Перепады высоты на пути**: есть,** *нет* ( бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да,** *нет*

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*\** с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | **ДУ** |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ДЧ-В** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **ДЧ-В** |
| 4 | с нарушениями зрения | **А** |
| 5 | с нарушениями слуха | **Б** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **А** |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*\*\** | Приложение | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДЧ-В** |  | **1** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДЧ-В** |  | **2** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (*в т.ч. пути эвакуации*) | **ДЧ –И (С,Г,У)** |  | **3** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ –И (С,Г,У)** |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ –И (С,Г,У)** |  |  |
| 6 | Система информации и связи (*на всех зонах*) | **ВНД** |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДЧ-В** |  |  |

*\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **МАДОУ д/с № 106 - ДЧ-В**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Не нуждается |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ **2024 – 2029 г.г.**

в рамках исполнения: **плана \_финснсово –хозяйственной деятельности.**

(*указывается наименование документа: программы, плана*)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступность объекта для инвалидов С, Г, У**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): **нет.**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **сайт учреждения : dou106**

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_2\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_2\_ л.

3. Путей движения в здании на\_2\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_0\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_0\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_2\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на\_2\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_2\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы

\_\_**Заведующий Е.Н.Евлаш**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

Члены рабочей группы:

**Заместитель заведующего Л.Ю.Полянская**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

**Заведующий хозяйством Е.Г.** С**авельева** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Приложение 1.1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «01» \_апреля\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) **прилегающей территории МАДОУ д\с № 106 города Тюмени.**

Наименование объекта, адрес: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени), г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков 1, корпус 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 | Имеются таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм | **ДЧ-В** | Не нуждается |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1 | Отсутствие прорезиненной плитки | **ДП-В** | Не нуждается. |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | 6 | Отсутствие  Тактильной ленты и ограничений на ступени | **ДЧ-В** | Не нуждается |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  | 7 | Отсутствие пандуса | Х | Не нуждается |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствие автостоянки и парковки | **ДЧ-И (С, Г, У)** | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.6 | Общие требования к зоне | Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». |  |  | специально выделенной зоны или участка | **ДЧ-И (С, Г, У)** | доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*\** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\**\** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | **ДЧ-В** |  | 1-10 | Индивидуальное решение с ТСР |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **МАДОУ д\с № 106 города Тюмени – ДЧ-В - доступно частично всем.**

Приложение1.2.

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «01» \_апреля\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени), г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков 12, корпус 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 6 | имеются тактильных пиктограмм | **ДП-В****( С,Г, У)** |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 7 | имеется пандус | **ДП-В** |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 2 | Отсутствует прорезиненная плитка | **ДП-В****(С,Г, У)** | Приобретение и установка | ТР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 2 |  | **ДП-В** | Не нуждается |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 3 |  | **ДП-В** | Не нуждается |  |
|  | Общие требования к зоне | нет |  |  | Отсутствие специально выделенной зоны или участка | **ДЧ-И ( С,Г, У)** | доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | *ДЧ-И ( С,Г, У)* |  | 1-10 | Индивидуальное решение с ТСР |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: МАДОУ д/с № 106 города Тюмени - **ДЧ-В - доступно частично всем**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «01» \_апреля\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени), г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков 12, корпус 1**

(*наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 4 | Имеются тактильные пиктограмм | **ДП-В****(С, Г, У)** |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 5 | Имеются тактильные пиктограммы, тактильной ленты, ограничений на ступенях, контрастной маркировки ступеней | **ДП-В****( С,Г, У)** |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | нет | все | Может быть выполнено в порядке капитального ремонта | КР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | нет | все | Может быть выполнено в порядке капитального ремонта | КР |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки дверных проемов | **ДЧ-И**  **( С,Г, У)** | Приобретение и установка | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты | **ДЧ-И**  **(С, Г, У)** | Приобретение и установка | ТР |
|  | Общие требования к зоне | Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». |  |  | Отсутствие специально выделенной зоны или участка | **ДЧ-И (С, Г, У)** | Приобретение и установка | ТР |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | **ДЧ-И**  **( С,Г, У)** |  | 1-10 | Текущий ремонт |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: МАДОУ д/с №  106 города Тюмени -**ДЧ-И (С, Г, У***) –* **доступно частично избирательно .**

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «01» \_апреля\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени), г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков 12, корпус 1**

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Имеются таблички с шрифтом Брайля | **ДП-В****(С, Г, У)** |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие акустических средств | **ДЧ-И**  **(С, Г, У)** | Приобретение и установка | Индивидуальные решения с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | есть |  |  | Имеются тактильные пиктограммы | **ДП-В****(С, Г, У)** |  |  |
|  | Общие требования к зоне | Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». |  |  | специально выделенной зоны или участка | **ДЧ-И**  **( С, Г, У)** | Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». | **ДЧ-И**  **( С,Г, У***)* |  | 1-10 | Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: МАДОУ д/с № 106 города Тюмени - **ДЧ-И (С, Г, У) – доступно частично избирательно.**

Приложение 5

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени), г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков дом 12, корпус 1**

**на 2026 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы | | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)*\*\*\** | Финансирование | | Ответственный исполнитель соисполнители | Дата текущего контроля |
| Содержание работ*\** | Вид*\*\** работ | Объем, тыс. руб. | Источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МАДОУ д/с № 106 города Тюмени | 625026 Тюменская область г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков 1, корпус 1 | 3 | Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт | ТР | ДЧ-И (С, Г, У) |  |  | Заведующий хозяйством Савельева Е.Г. | 2026 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Примечание:* *структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

*\** - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

*\*\** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*\*\*\** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Приложение 6

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени), г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков дом 12, корпус 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта и название организации расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Выполненные работы | | Оценка результата (по состоянию доступности) *\*\*\** | Фактические затраты | | Причины невыполнения | Заключение |
| Содержание работ\* | Оценка работ\*\* | Объем, тыс.руб. | Оценка\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МАДОУ д/с № 106 города Тюмени | 625026 Тюменская область г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков 1, корпус 1 | 3 | Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт | Перенос на 2026 | ДЧ-И  (С, Г, У) | 0 | Не выделено | Отсутствие финансирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте*

*\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана*

*\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И*